Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ echo '' | slicePVR byte - | cut -f1,3 >byte_hst.xls

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ sliceOSP3 byte - 22 3

113779  103     78      19      158     136     136

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ mkdir cut

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ sliceIT byte - 97 72 20 164 142 112 cut

$ mkdir TLI4

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ sliceTLI cut - 4 TLI4

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ mkdir TLI2

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ sliceTLI cut - 2 TLI2

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ mkdir TLI3

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ sliceTLI cut - 3 TLI3

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ echo '' | slicePVR TLI3 - | cut -f1,3 >TLI3_hst.xls

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ sliceMCL TLI3 - 94 255 MCL_94 >MCL_94.xls

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ mkdir MCL_94

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ sliceMCL TLI3 - 94 255 MCL_94 >MCL_94.xls

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ mkdir PVR_94

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ echo 2 65535 0 | slicePVR MCL_94 - PVR_94

Remove the glass fiber from the sample manually for TLI3 (new directory = TLI3x).

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ mkdir MCL_94x

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ sliceMCL TLI3x - 94 255 MCL_94x >MCL_94x.xls

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ mkdir PVR_94x

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ echo 2 65535 0 | slicePVR MCL_94x - PVR_94x

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ si_stl_B PVR_94x - 1 1 PVR_94x.stl

204     213     279

386227  34      13      10      177     137     150

88264   91550

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ stl_bev_SS PVR_94x.stl 2 1 16 255 0

0 0 +X_0_0x.tif

90 0 +Y_90_0x.tif

0 90 +Z_0_90x.tif

0 -90 -Z_0_-90x.tif

30 30 30_30x.tif

Administrator@sumomo /cygdrive/c/temporary/2003.12.04/031205c

$ stl_bev_GIF_SS PVR_94x.stl 2 1 16 255 0 0_30x.gif

0 30 1 0 360

0 30 0 1 360

Administrator@sumomo /cygdrive/g/sp8a-n/IDP/L2036H1_031205c/031205c

$ stl_bev_GIF_SS PVR_94.stl 1 1 16 255 0 0_0.gif

0 0 0 2 100

0 200 2 0 180

0 200 0 2 80

Administrator@sumomo /cygdrive/g/sp8a-n/IDP/L2036H1_031205c/031205c

$ stl_bev_GIF_SS PVR_94x.stl 1 1 16 255 0 0_0x.gif

0 0 0 2 100

0 200 2 0 180

0 200 0 2 80