## Sheet1
2004.06.01
1st.series with noize
sample | location | material | x | y | preset time (sec) | beam size (um)
Allende-1 | 1 | CAI | -3876 | -2603 | 600 | 300 x 300
| 2 | CAI | 926 | -2025 | 2000 | 300 x 300
| 3 | matrix | 1616 | -3749 | 300 | 300 x 300
| 4 | CAI | 382 | -1388 | 600 | 300 x 300
| 5 | chondrule | 1600 | -2104 | 600 | 300 x 300
| 6 | CAI | 326 | -1408 | 600 | 300 x 300
| 7 | CAI | -1201 | 346 | 600 | 300 x 300
| 8 | resin | -1940 | 4628 | 600 | 300 x 300
2nd.series with noize
sample | location | material | x | y | preset time (sec) | beam size (um)
Allende-1 | dark | SSD close |  |  | 600 | 300 x 300
| air1 | open space | -423 | 5820 | 600 | 300 x 300
| resin1 | resin(uper) | -182 | 3934 | 600 | 300 x 300
| 1 | CAI | -3908 | -2585 | 600 | 300 x 300
| resin2 | resin(lower) | -924 | -5663 | 600 | 300 x 300
| resin3 | resin(lower) | -924 | -5393 | 600 | 300 x 300
ここまでは、検出器自身およびケーブルからのノイズを拾っていたので、データは棄却。
検出器を交換し、ほとんどノイズのないことを確認。
3rd.series
sample | location | material | x | y | preset time (sec) | beam size (um) | dead time (sec) | gap
Allende-1 | 1 | resin | -183 | -5669 | 600 | 300 x 300 | 0-3 | 21.6
| 2 | CAI | -3448 | -2624 | 600 | 300 x 300 | 10-12 | 21.6 |  |  | SNが悪いのでmicro beam modeにする
| 3 | CAI | -3448 | -2624 | 600 | 100 x 100 | 20 | 21.6
| 4 | matrix | -3096 | -3247 | 600 | 100 x 100 | 10 | 21.6
TB-15 | K1 | olivine | -103 | -1478 | 600 | 100 x 100 | 20 | 21.6
| K2 | spinel | -2482 | 420 | 600 | 100 x 100 | 20 | 21.6
midnight
| 1 | olivine |  |  | 3000 | 100 x 100 |  | 21.6
| 2 | groundmass |  |  | 3000 | 100 x 100 |  | 21.6
| 3 | cpx |  |  | 3000 | 100 x 100 |  | 21.6
| 4 | K1-olivine |  |  | 3000 | 100 x 100 |  | 21.6
| 5 | olivine+opaque |  |  | 3000 | 100 x 100 |  | 21.6
| 6 | olivine+opaque |  |  | 3000 | 100 x 100 |  | 21.6
| 7 | groundmass |  |  | 3000 | 100 x 100 |  | 21.6
2004.06.02
JG2 | 1 | biotite |  |  | 600 | 100 x 100 | 20 | 21.6
| 2 | plagioclase? |  |  | 600 | 100 x 100 | 20 | 21.6
| 3 | K-feldspar? |  |  | 600 | 100 x 100 | 20 | 21.6
| 4 | grain boundary |  |  | 600 | 100 x 100 | 20 | 21.6
| 5 | acryl |  |  | 600 | 100 x 100 | 0 | 21.6
zircon powder | 6 | zircon |  |  | 600 | 100 x 100 | 0 | 21.6
JG2 | 7 | plagioclase? |  |  | 600 | 100 x 100 | 20 | 21.6 |  |  | 検出器の位置を少し上げた
アンプ交換、SN上がる
2004.06.02
sample | location | material | x | y | preset time (sec) | beam size (um) | dead time (sec) | gap | I | I0
Allende-1 | lunch
| 1 | resin | -5791 | -2504 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 336301 | 1580344
| 2 | CAI | -3477 | -2633 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 335654 | 1432770
| 3 | Matrix | -3106 | -3249 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333114 | 1482884
afternoon
| 1 | inclusion | -2629 | -3356 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 335057 | 1499828
| 2 | chondrule_core | -1610 | -3230 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 337747 | 1515744
| 3 | chondrule_rim | -1610 | -2918 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 335183 | 1448844
| 4 | sulfides? | -1441 | -4095 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 334539 | 1478009
| 5 | CAI? | -561 | -4281 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 336806 | 1558024
| 6 | matrix | -1009 | -3230 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 336247 | 1477727
| 7 | inclusion | -479 | -2948 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332955 | 1419057
| 8 | CAI-A | 1043 | -2261 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 334645 | 1408784
| 9 | CAI-A | 1410 | -2067 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333760 | 1395241
| 10 | matrix | 1153 | -1907 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333650 | 1392816
| 11 | CAI | 1359 | -1493 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333385 | 1358785
| 12 | CAI | 726 | -1493 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333640 | 1369630
| 13 | matrix | 589 | -2132 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333514 | 1388655
| 14 | metal? | 5551 | -4093 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333865 | 1412146
| 15 | chondrule | 2025 | -2135 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333388 | 1388969
| 16 | inclusion? | -1797 | -127 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 334589 | 1387129
| 17 | metal? | -2538 | -1206 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 334534 | 1371848
| 18 | inclusion | -5132 | 1531 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 334845 | 1382764
beer1
| 1 | CAI-A | 1043 | -2261 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333762 | 1406835 | 3x3 matrix
| 2 | CAI-A | 1243 | -2061 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333741 | 1395781
| 3 | CAI-A | 1243 | -2261 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 335308 | 1409879
| 4 | CAI-A | 1243 | -2461 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 335836 | 1396592
| 5 | CAI-A | 1043 | -2061 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 336178 | 1406807
| 6 | CAI-A | 1043 | -2461 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 338560 | 1405727
| 7 | CAI-A | 843 | -2061 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 336217 | 1413699
| 8 | CAI-A | 843 | -2261 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 335223 | 1402383
| 9 | CAI-A | 843 | -2461 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 336219 | 1406786
2004.06.03
sample | location | material | x | y | preset time (sec) | beam size (um) | dead time (sec) | gap | I | I0
Allende-2 | PM2
| 0 | resin | -828 | -5209 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333348 | 1583521
| 1 | CAI | 4292 | 243 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333698 | 1390057
| 2 | CAI | 4769 | 196 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333127 | 1410089
| 3 | CAI | 4797 | -27 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333432 | 1413925
| 4 | CAI | 4441 | -65 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333623 | 1393467
| 5 | CAI | 4141 | -230 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333324 | 1394637
| 6 | CAI | 5939 | -1227 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332977 | 1439094
| 7 | CAI | 2434 | -2196 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332896 | 1396085
| 8 | CAI | 2057 | -2108 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332811 | 1374353
| 9 | CAI | 1574 | -1680 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332578 | 1325591
| 10 | CAI | 2318 | 1236 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332088 | 1365902
| 11 | CAI | -3861 | 2158 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 329544 | 1350531
| 12 | CAI | -4118 | 1995 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332228 | 1339560
| 13 | CAI | -293 | -3307 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333253 | 1350905
| 14 | CAI | -293 | -3672 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332207 | 1351415
| 15 | CAI | 84 | -4182 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332850 | 1398218
| 16 | CAI | -5464 | 718 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332674 | 1374236
| 17 | CAI | -5345 | 915 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333213 | 1384875
| 18 | CAI | -1517 | -1924 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333561 | 1347847
| 19 | CAI | -1279 | -180 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333751 | 1342816
| 20 | CAI | 2144 | 2085 | 1000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333020 | 1377607
Allende-2 | Lastnight
| 1 | CAI-A | -4300 | 2000 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332793 | 1346491
| 2 | CAI-A | -4100 | 2000 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333950 | 1346465
| 3 | CAI-A | -3900 | 2000 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332255 | 1338663
| 4 | CAI-A | -3700 | 2200 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 335024 | 1369392
| 5 | CAI-A | -3900 | 2200 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333278 | 1379152
| 6 | CAI-A | -4100 | 2200 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333369 | 1392428
| 7 | CAI-B | -5500 | 700 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 334038 | 1370694
| 8 | CAI-B | -5440 | 900 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332848 | 1389613
| 9 | CAI-C | 2144 | 2085 | 4200 | 400x400 | 10 | 21.25 | 332976 | 1377005
| 10 | CAI-C | 2590 | 2085 | 3000 | 400x400 | 10 | 21.25 | 333237 | 1409456